## 更新情報
version | URL | 時期
v1.0 | https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/2-2-CDS-jisshi-yoko-ex1-senko-chiiki-taisho-yoken-230113.pdf | 2024年2月末

## 太陽光
|  | 申請者 | 市役所
太陽光
チェック項目1 | ■本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであるか？
チェック項目2 | ■電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）に基づく固定価格買取制度（以下「FIT」という。）の認定又は FIP(Feed in Premium)制度の認定を取得していないか？（取得している場合は要件不適合）
チェック項目3 | ■電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものであるか？
チェック項目4 | ■再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）（https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_sun.pdf）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事業を実施しているか？（ただし、専ら FIT の認定を受けた者に対するものを除く。)。 |  |  | https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_sun.pdf
チェック項目5 | ■次シート「太陽光補足①」の中身をすべて遵守していることを確認したか？
チェック項目6 | ■PPAでの導入であれば、PPAサービス費用から交付金額相当分が割り引かれた価格になっているか？
チェック項目7 | ■リースでの導入であれば、リースサービス費用から交付金額相当分が割り引かれた価格になっているか？
チェック項目8 | ■次の（a）～（c）のいずれかを満たしているか？ （a） 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合（業務用：50%、家庭用：30％）以上とすること。 （b） 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること （c） 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備（※１）で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を当該再エネ発電設備と同一市区町村内の脱炭素先行地域内の需要家（脱炭素先行地域の提案者が都道府県の場合は同一都道府県内の当該脱炭素先行地域内の需要家）に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること（（a）及び（b）の場合を除く。）。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力（※２）が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。 ※１ 当該脱炭素先行地域内で合計 2MW 未満とする。ただし、需要家が地方公共団体である場合は、当該地方公共団体が契約主体となる脱炭素先行地域内の需要地（当該再エネ発電設備を導入する市区町村内に限る）の需要を満たす範囲において対象とすることができる。 ※２ 発電量の 30%以内とする。
チェック項目8の補足 | 【電力量の一定の割合（業務用：50%、家庭用：30％）以上】の確認方法： 例えば、年に一度、計測器等の数値から自家消費比率を逆算いただき、疑義があるときには、小売電気事業者との需給契約に係る年間の電気料金請求書等・検針票や、毎月の発電電力量の記録等をご活用いただき、状況確認をしていただくこと等が想定されます。
チェック項目9 | ■「地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備」は、PPAやリース等の契約方式により民間事業者が導入する場合に限り交付金適用可能だが、確認したか？

## 太陽光補足①
1 | 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること
2 | 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと
3 | 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること
4 | 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/nintei_seti.pdf)」（資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室）を参照のこと | https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/nintei_seti.pdf
5 | 20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識（交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの）を掲示すること
6 | 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること
7 | 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること
8 | 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること
9 | 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること
10 | 交付対象設備を処分する際は、関係法令（立地する自治体の条例を含む。）の規定を遵守すること
11 | 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン(https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/haiki_hiyou.pdf)」（資源エネルギー庁）を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること | https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/haiki_hiyou.pdf
12 | 10kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること

## 蓄電池
|  | 申請者 | 市役所
蓄電池
チェック項目1 | ■再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提としているか？
チェック項目2 | ■再エネ発電設備との接続や再エネメニューからの電力供給等が必要だが、その要件はクリアしているか？
チェック項目3 | ■停電時のみに利用する非常用予備電源ではないか？
チェック項目4 | ■PPAの一部での導入であれば、PPAサービス費用から交付金額相当分が割り引かれた価格になっているか？
チェック項目5 | ■リースの一部での導入であれば、リースサービス費用から交付金額相当分が割り引かれた価格になっているか？
チェック項目6 | ■業務用蓄電池（4,800Ah・セル以上）においては、各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであるか？
チェック項目7 | ■家庭用蓄電池（4,800Ah・セル未満）においては、蓄電池部（初期実効容量 1.0kWh 以上）とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであるか？ ※初期実効容量は、JEM 規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること
チェック項目8 | ■家庭用蓄電池（4,800Ah・セル未満）においては、初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされているか？➡所定の表示についてはシート「蓄電池補足①」を参照
チェック項目9 | ■法定耐用年数（6年）の期間、適正な管理・運用を図るか？
チェック項目10 | ■使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記しているか？ 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」
チェック項目11 | ■蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されているか？ 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」
チェック項目12 | ■国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されているか？
チェック項目13 | 【蓄電池部安全基準】 ■リチウムイオン蓄電池部の場合、蓄電池部が「JIS C8715-2」に準拠したものであるか？ ※平成 28 年 3 月末までに、平成 26 年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011（一般社団法人電池工業会発行）とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。
チェック項目14 | 【蓄電池部安全基準】 ■リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成 26 年 4 月 14日消防庁告示第 10 号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものか？
チェック項目15 | 【蓄電システム部安全基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ）】 ■蓄電システム部が「JIS C4412-1」又は「JISC4412-2」に準拠したものであるか？ ※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。※平成 28 年 3 月末までに、平成 26 年度（補正）定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412-1」又は「JIS C4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす
チェック項目16 | 【震災対策基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ）】 ■蓄電容量 10kWh 未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであるか？ ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関（NCB）であること
チェック項目17 | 【保証期間】 ■メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が 10 年以上の蓄電システムであるか？ ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM 規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいずれか低い方）が 1.0kWh 未満の蓄電システムは対象外とする

## 蓄電池補足①
初期実効容量 | 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。（算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること）
定格出力 | 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は W、kW、MW のいずれかとする
出力可能時間の例示 | ①複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力（W）と出力可能時間（h）の積で規定される容量（Wh）が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。
出力可能時間の例示 | ②購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位は W、kW、MW のいずれかとする。 出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が 10 分未満の場合は、1 分刻みで表示すること。出力可能時間が 10 分以上の場合は、5 分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位は W、kW、MW のいずれかとする。

## LED
|  | 申請者 | 市役所
LED
チェック項目1 | ■調光制御機能を有しているか？ ※照明制御機能を有するLEDとは、以下のいずれかの機能を有するLEDを指す ①スケジュール制御（予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能） ②明るさセンサによる一定照度制御（明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する） ③在/不在調光制御（人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する） ※ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設に対して避難施設等の運営に活用する照明を導入する場合や、再エネ一体型屋外照明を導入する場合は、調光制御機能を有していないLEDでも可。

## 熱利用機器
|  | 申請者 | 市役所
温泉熱利用空調・給湯・ロードヒーティング
チェック項目1 | ■熱供給能力が温水、冷水ともに 0.10GJ/ｈ以上（24Mcal/h）となっているか？

## 高効率空調
|  | 申請者 | 市役所
高効率空調
チェック項目1 | ■従来の空調機器等と比較して、省 CO2 効果が得られるものであるか？ ※環境省QAにおいては、上記よりも条件の厳しい交付金要件「従来の空調機器等に対して 30%以上省 CO2 効果が得られるもの」に対する定義として以下のように回答している： ①既存設備の代替として設備導入を行う場合、例えば、設備導入前の CO2 排出量と比較し、省 CO2 効果を確認いただくことが想定されます ②新規で設備導入を行う場合、例えば、一般的に導入する設備を定義していただき、その設備と比較して、省 CO2 効果を確認いただくことが想定されます

## 高効率給湯
|  | 申請者 | 市役所
高効率給湯
チェック項目1 | ■従来の給湯機器等と比較して、省 CO2 効果が得られるものであるか？ ※環境省QAにおいては、交付金要件「従来の空調機器等に対して 30%以上省 CO2 効果が得られるもの」に対する定義として以下のように回答しており、高効率給湯においても同様の解釈だと考えられる： ①既存設備の代替として設備導入を行う場合、例えば、設備導入前の CO2 排出量と比較し、省 CO2 効果を確認いただくことが想定されます ②新規で設備導入を行う場合、例えば、一般的に導入する設備を定義していただき、その設備と比較して、省 CO2 効果を確認いただくことが想定されます

## 断熱改修
|  | 申請者 | 市役所
断熱改修 | 戸建住宅１戸あたり：上限 120 万円 集合住宅１戸ごと：上限 15 万円 (このうち、玄関ドアは、戸建住宅１戸当たり：上限 5 万円、集合住宅 1戸ごとに：上限 5 万円)
チェック項目1 | ■専用住宅であるか？ ※店舗、事務所等との併用住宅は不可とする
チェック項目2 | ■導入する製品については環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）化等支援事 業）」(https://sii.or.jp/moe_zeh05/uploads/R05ZEH_moe_kouboyouryou_kojin_second.pdf)、改修する居室等と部位については、同事業のエネルギー計算結果早見表（https://sii.or.jp/material29/file/kouboyouryou_4.pdf）を参考にしているか？ |  |  | R05ZEH_moe_kouboyouryou_kojin_second.pdf (sii.or.jp) | kouboyouryou_4.pdf (sii.or.jp)
チェック項目3 | ■居間又は主たる居室（就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等）を中心とした改修であるか？ ※居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても交付対象とならない
チェック項目4 | ■導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分（外気に接する部分）全てに設置・施工されているか？
チェック項目5 | ■玄関外皮が改修対象となる事業において、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修対象とされていなければならないが、どうか？ ※ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部（袖ガラス・欄間ガラス等）は改修の対象外としてもよい。
チェック項目6 | ■ 断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分（外気に接する部分）のみ交付対象としているか？
チェック項目7 | 【戸建住宅・集合住宅（個別）：チェック項目7～9 の全てを満たすこと】 事業実施主体自身（住民票の写しに示す人物と同一であること）が常時居住する住宅であるか？ ※ただし、改修後に居住予定の場合は、改修後に当該住宅に居住し、住民票の写しの提出により同一人物であることを確認すること。
チェック項目8 | 【戸建住宅・集合住宅（個別）：チェック項目7～9 の全てを満たすこと】 事業実施主体自身が所有している住宅であるか？ ※ただし、今後に所有予定の場合は、当該住宅を所有後、登記事項証明書の写しを確認すること。
チェック項目9 | 【戸建住宅・集合住宅（個別）：チェック項目7～9 の全てを満たすこと】 集合住宅（個別）において、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められていることを確認しているか？
チェック項目10 | 【集合住宅（全体）：チェック項目10～13 の全てを満たすこと】 原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修対象であるか？ ※ただし、管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とする。
チェック項目11 | 【集合住宅（全体）：チェック項目10～13 の全てを満たすこと】 対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ているか？
チェック項目12 | 【集合住宅（全体）：チェック項目10～13 の全てを満たすこと】 区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、管理規約等で共用部であることが確認できるか？ ※内窓・断熱材を用いて改修する場合は特に注意すること。
チェック項目13 | 【集合住宅（全体）：チェック項目10～13 の全てを満たすこと】 本交付の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できるか？

## EV・PHEV
|  | 申請者 | 市役所
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | ■導入電気自動車の蓄電容量(kWh) x 50% x 4万円/kWh ➡ただし、経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入事業補助金（以下、CEV補助金）」の「銘柄ごとの補助金交付額」が上限 (https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R4ho/R4ho_meigaragotojougen_2.pdf)
チェック項目1 | ■再エネ発電設備との接続や再エネメニューからの電力供給等が必要だが、その要件はクリアしているか？
チェック項目2 | ■通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車（「CEV 補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。(https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R4ho/R4ho_meigaragotojougen_2.pdf)）であるか？ ※当該車両については、「CEV 補助金」との併用は不可。 |  |  | https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R4ho/R4ho_meigaragotojougen_2.pdf

## 交付金チェックリスト (hidden)
令和５年8月●日時点
地域脱炭素の推進のための交付金 チェックシート
主たる提案者
計画提案名
分類 |  | チェックポイント | 詳細 | 確認
1.地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の全般的事項
1.1 | 交付要綱等 | ・最新の交付要綱等及びFAQ等の確認 | ・最新の交付要綱等を確認していること（https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/#regulations） ・最新の「よくある御質問とその回答」を確認していること（https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/faq/?tab-grants） ・費用効率性算出ツールの記載要領を確認していること |  | ✓
1.2 | 提案書との整合 | ・計画提案書と交付金事業との整合性の確認 | ・予定している交付金事業は、計画提案書2.8に記載されたものであること（個々の設備導入ではなく、包括的に記載することも可） |  | 該当なし
2.地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の事業の計画
2.1 | 事業期間 | ・交付金事業の期間 | ・事業計画が概ね５年程度（事業開始年度+5年）で計画されていること
2.2 | 交付金の額 | ・交付限度額 | ・交付金事業の計画全体での交付限度額が50億円以内であること（特定地域脱炭素推進加速化交付金を活用する場合は4.3参照） ・脱炭素先行地域を共同で提案されている場合は、提案している全ての地方公共団体それぞれの事業計画の交付限度額合計が50億円を超えていないこと
|  | ・数値の単位 | ・数値の単位（千円、百万単位となっていないか）を注意すること
2.3 | 事業効果 | ・費用効率性の上限 | ・費用効率性（円/t-CO2）が25万円/t-CO2を超えていないこと ※超過部分については、交付対象経費から除外する
2.4 | 再エネ導入 | ・再エネ導入の計画 | ・交付金事業の中で再エネ設備（再エネ熱・未利用熱設備を含む）が１つ以上計画されていること
2.5 | 実施地域 | ・事業が実施される場所 | ・交付金事業が実施される（＝設備導入が行われる）箇所が脱炭素先行地域として提案されている地域内であること（効果促進事業を除く）
2.6 | 導入技術 | ・技術の商用化 | ・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。
2.7 | 導入設備 | ・交付対象となる付帯設備等 | ・整備する設備にかかる調査・設計等や当該設備の整備に伴う付帯設備等は必要最小限度の範囲となっていること ・カーポートを含む建物、建物の建築工事に係る基礎工事や建築物の躯体などに関する工事は交付対象外であること
2.8 | 財源 | ・財源振り替え | ・既存の地方公共団体独自の間接補助事業や既に予算化されている債務負担の財源を本交付金に振り替えるものではないこと
2.9 | 国の機関 | ・独立行政法人、特殊法人及び国立大学法人への支援 | ・各府省庁が所管する独立行政法人、特殊法人及び国立大学法人の施設等の脱炭素化事業のうち、政府実行計画に準じて取り組む部分については、本交付金の対象外であること（例外的に支援を行う場合は、よくある質問・問５を確認すること）
3.地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の事業の内容（個別） ※誤りの多いものを記載しています。ここに記載した以外の要件についても確認ください。
3.1 | 再エネ設備整備 | ・太陽光発電設備 | ・需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させること ・FIT／FIP認定、自己託送を行わないものであること ・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン」に定める遵守事項等に準拠して事業を実施するものであること（ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。) ・①～③のいずれかを満たすこと ①自家消費率を一定割合（業務用：50%、家庭用：30％）以上とすること ②敷地外の需要家に対しては、自営線により全量を供給して消費すること ③系統を用いる場合は、同一地方公共団体内の脱炭素先行地域内で消費すること（地方公共団体が需要家である場合を除き、２MW未満とすること） ・地方公共団体が自家消費を目的に設置する太陽光発電設備については、PPA・リースなど民間事業者を活用した導入方式であること ・ソーラーカーポートのカーポート部分の費用、土地造成費用、既存設備等の撤去費用等は交付対象外であること
|  | ・その他再エネ発電設備 | ・需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させること ・FIT／FIP認定、自己託送を行わないものであること ・再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン」に定める遵守事項等に準拠して事業を実施するものであること（ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。) ・①～③のいずれかを満たすこと ①自家消費率を一定割合（業務用：50%、家庭用：30％）以上とすること ②敷地外の需要家に対しては、自営線により全量を供給して消費すること ③系統を用いる場合は、同一地方公共団体内の脱炭素先行地域内で消費すること ・バイオマス発電設備を導入する際に、燃料製造設備や燃料貯蔵設備を整備する場合には、よくある質問・問26を確認すること ・建屋の建設費用、土地造成費用、既存設備等の撤去費用等は交付対象外であること
|  | ・再エネ熱・未利用熱設備 | ・バイオマス熱利用設備を導入する際に、燃料製造設備や燃料貯蔵設備を整備する場合には、よくある質問 問26を確認すること ・建屋の建設費用、土地造成費用、既存設備等の撤去費用等は交付対象外であること
3.2 | 基盤インフラ設備整備 | ・蓄電池 | ・再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること（系統を介さずに直接再エネ発電設備と接続されていること）
|  | ・エネルギーマネジメントシステム | ・次の①又は②のいずれかを満たすこと。 ①平時に省エネ効果（運用改善によるものを含む）が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること ②システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること ・システム開発のみは交付対象外であり、設備の導入が行われる事業であること
|  | ・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | ・原則として再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること ・外部給電が可能なもの（CEV補助金の補助対象車両一覧の銘柄に限る。）であること
|  | ・燃料電池自動車 | ・原則としてCO2排出実質ゼロ水素等を使用するものであること。 ・外部給電が可能な燃料電池自動車（CEV補助金の補助対象車両一覧の銘柄に限る。）であること
|  | ・充放電設備・充電設備 | ・原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。（カーシェア事業の付帯設備として導入する場合を除く） ・CEV補助金で補助対象となる銘柄であること
|  | ・水素等関連設備 | ・CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬（又は一体となって使用）するものであること ・水素等を活用したエネルギーマネジメントシステムの構築のノウハウ又は特許を有し、かつそのシステムについて１年以上の運転実績のある事業者がシステム計画・仕様作成を行うこと。
3.3 | 省CO2等設備整備 | ・ZEB | ・BELS等の第三者認証を受けている省エネルギー性能表示において、『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedのいずれかの省エネルギー性能評価の認証を取得する見込みのあるものであること
|  | ・ZEH、ZEH+ | ・BELS等の第三者認証を受けている省エネルギー性能表示において、『ZEH』等の省エネルギー性能評価の認証を取得する見込みのあるものであること
|  | ・ZEH-M | ・BELS等の第三者認証を受けている省エネルギー性能表示において、住棟の評価として『ZEH-M』、 Nearly ZEH-M、ZEH-M Ready（住宅部分が４層～20層の集合住宅のみ）、ZEH-M Oriented（６層～20層の集合住宅のみ）のうちいずれかの省エネルギー性能評価の認証を取得すること
|  | ・ZEH等を上回る自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅 | ・事業開始前（本事業にかかる予算の内示前）に自治体独自の断熱性能の基準を満たす住宅支援制度について環境省の承認を得る予定であること。
|  | ・既存住宅断熱改修 | ・居間又は主たる居室（就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等）を中心に改修すること。 ・導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分（外気に接する部分）全てに設置・施工すること。
|  | ・EVカーシェア | ・拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。（※） ・外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車（CEV補助金の補助対象車両一覧の銘柄に限る。）であること。 ・次の①～⑤の要件のいずれかを満たすカーシェア事業であること。 ① 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に地域住民等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。 ② 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に社員等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。 ③ 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するものであること。 ④ 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するものであること。 ⑤ ①～④以外のカーシェア事業として環境省から事前に承認を得る予定であること。
|  | ・EVバス | ・EVカーシェアの（※）を満たすこと ・自家用であること
|  | ・EV清掃車 | ・EVカーシェアの（※）を満たすこと ・事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
|  | ・グリーンスローモビリティ | ・EVカーシェアの（※）を満たすこと ・走行経路に公道が含まれること ・車両の運行・運用に関し、当該区域での公道の走行、乗降場所等について、所管の警察署・地方運輸局・道路管理者へ情報提供し、意見・助言を受けている又はその見込みがあること。
|  | ・水素等利活用設備 | ・CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気や熱の両方を先行地域内に供給する事業であること。 ・水素等を活用したエネルギーマネジメントシステムの構築のノウハウ又は特許を有し、かつそのシステムについて１年以上の運転実績のある事業者がシステム計画・仕様作成を行うこと。
|  | ・高効率照明機器 | ・調光制御機能を有するLEDに限る。（ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設のLED照明、再エネ一体型屋外LED照明の場合はこの限りではない。）※調光制御機能の定義についてはよくある質問・問30を確認のこと ・屋外照明等の支柱部分の費用は交付対象外であること
3.4 | その他 | ・効果促進事業 | ・設備導入事業と一体となって、その効果を脱炭素先行地域内外に一層高めるために必要な事業であること ・効果促進事業による定量的なCO2の削減効果が確認できること（一体として導入する設備部分だけではなく、効果促進事業自体に効果があること） ・ランニングコストに充当するものでないこと ・効果促進事業の例やイメージについて、よくある質問・問31を確認すること ・基本構想の策定に該当するものでないこと
4.特定地域脱炭素移行加速化交付金の事業の計画
4.1 | 活用予定 | ・活用予定の有無 | ・特定地域脱炭素移行加速化交付金の活用予定があること
4.2 | 事業期間 | ・交付金事業の期間 | ・事業計画が概ね５年程度（事業開始年度+5年）で計画されていること
4.3 | 交付限度額 | ・交付限度額の上限額 | ・特定地域脱炭素移行加速化交付金の事業の計画全体での交付限度額が50億円以内であり、かつ、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金との合計額が最大60億円以内であること（※現時点では、50億円に特定地域脱炭素移行加速化交付金の額の１／２を加算（10億円まで）した額を合計額の上限額とする予定）
4.4 | 支援対象 | ・新規自営線の敷設 | ・新規に自営線を敷設する計画であること
|  | ・民間裨益割合 | ・次の①又は②のいずれかを満たすこと。 ①自営線マイクログリッドに関する事業費に占める民間事業者に裨益する事業費の割合が50%以上 ②自営線マイクログリッド内のCO2排出削減量に占める民間事業者のCO2排出削減に貢献する量の割合が50%以上 ※計算式は、2022年12月の説明会資料p15を参照。（https://www.env.go.jp/content/000099407.pdf）
|  | ・対象設備 | ・自営線マイクログリッドに接続している設備等であること ・民間事業者に裨益する設備等であること（民間事業者への再エネ供給に資する設備導入、又は民間事業者による省エネ等設備投資） ・高度な技術であり、排出削減効果の高いものであること（今後環境省においてリスト化を予定）
5.その他
5.1 | 留意事項 | ・活用予定の有無 | ・本金をはじめとする各種交付金、補助金等の活用にあたっては、別途審査・交付決定されることとなる。そのため、計画提案書の「活用を想定している国の事業（交付金、補助金等）」に記載された事業であっても、対象とならない場合があることに留意すること
5.2 | 事業期間 | ・交付金事業の期間 | ・毎年度行う脱炭素先行地域のフォローアップの結果、脱炭素先行地域の取組に進捗が見られないなどの場合には、その結果が交付金の内示額等に反映されることに留意すること
上記の確認の結果による計画提案書の修正の必要性
ページ | 修正内容
※修正案文又は修正の方向性について記載ください