別記様式第２号（その１）（第４条関係）

特定施設整備項目表（建築物）

| 特定施設の所在地 |  |
| --- | --- |
| 特定施設の名称 |  |

|  |  |  |  |  |  |  | ※ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 出入口 | 直接地上へ 通ずる出入 口（１以上） |  |  | (1) 幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | (2) 戸の構造は、自動又は円滑に開閉して通過できる構造 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | (3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差 | 有 | 無 |  |
|  | 駐車場へ 通ずる出入 口（１以上） |  |  | (1) 幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | (2) 戸の構造は、自動又は円滑に開閉して通過できる構造 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | (3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差 | 有 | 無 |  |
|  | 各室の 出入口 （１以上） |  |  | (1) 幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | (2) 戸の構造は、自動又は円滑に開閉して通過できる構造 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | (3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差 | 有 | 無 |  |
| ２ 廊下等 | (1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 廊下等の段 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 手すりの設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 回り段の有無 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 段は、識別しやすく、かつ、つまづきにくい構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑤ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) １以上の経路の廊下等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 幅は、 120㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 末端又は区間50ｍ以内ごとの車椅子転回スペースの確保 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 廊下の高低差がある場合の傾斜路の構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ア 幅は、 120㎝以上（段を併設の場合は90㎝以上） |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | イ 勾配は、12分の１（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、８分の１） |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ウ 踊場は、長さ 150㎝以上 |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | エ 手すりの設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | オ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  | 有 | 無 |  |

|  |  |  |  | カ 廊下等の色と識別しやすいもの | 有 | 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設 | 有 | 無 |  |
|  |  | ③－２ 廊下の高低差がある場合の車椅子使用者用特殊構造昇降機の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 出入口及びエレベーター等の昇降路の出入口に接する部分の水平の確保 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 受付等までの誘導用床材の敷設又は視覚障害者を誘導する装置の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ３ 階段 | (1) 手すりの設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 主たる階段への回り段の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまづきにくい構造 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (5) 階段の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ４ エレベー ター | エレベーターを設置する場合の構造 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 籠が、利用居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 籠及び昇降路の出入口の幅は、80cm以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 籠の奥行きは、135cm以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 乗降ロビーは、高低差がなく、その幅及び奥行きは150cm以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑤ 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい制御装置を設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑥ 籠内に、籠の停止予定階、現在位置を表示する装置を設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑦ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑧ 籠の幅は、140cm以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑨ 籠は、車椅子の転回に支障がない構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ア 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | イ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造 |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  | ウ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置の設 置 |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑪ エレベーター付近に、当該エレベーターがある旨を表示 |  |  | 有 | 無 |  |
| ５ 便所 | (1) 車椅子使用者用便房の設置（男子用 箇所、女子用 箇所、共用 箇所） |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 車椅子使用者用便房の構造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ア 面積 ㎡ |  |  |  |
|  |  |  |  | イ 腰掛便座の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ウ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | エ 大便器洗浄装置 光電管式、足踏式、くつべら式、その他 |  |  |  |
|  |  | ② 出入口の幅は、80㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 戸の構造は、円滑に開閉して通過できる構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 床置式の小便器等の設置（ 箇所） |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) 便所付近に、当該便所がある旨を表示 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の水洗器具を設けた便房（オストメイト対応）の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ６ 駐車場 | (1) 車椅子使用者用駐車施設の設置（区画数 台分） |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 駐車区画は出入口に近い位置に設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 駐車区画の幅は、 350㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 駐車区画の表示 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 駐車場内通路は、敷地内通路に準じた構造 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| ７ 敷地内の 通路 | (1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 敷地内通路の段 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 段の構造 |  |  |  |  |  |
|  |  | ア 手すりの設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 主たる階段に回り段の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ウ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | エ 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (3) １以上の敷地内通路の構造 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 幅は、 120㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 通路の高低差がある場合の傾斜路の構造等 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ア 幅は、 120㎝以上（段を併設する場合は、90㎝以上） | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ 勾配は、12分の１（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、８分の１） | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ウ 踊場は、長さ 150㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | エ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | オ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | カ 踊場及び傾斜路に接する敷地内通路と識別しやすいもの | 有 | 無 |  |
|  |  | ②－２ 車椅子使用者用特殊構造昇降機 |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (4) 直接地上へ通ずる出入口から敷地に接する道等に至る敷地内通路 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 誘導用床材の敷設 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 注意喚起用床材の敷設 |  |  | 有 | 無 |  |
| ８ 洗面所 | 洗面所の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 床面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 容易に操作できる水栓器具 |  |  | 有 | 無 |  |
| ９ 浴室 | 浴室の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 浴槽及び洗い場の構造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ア 洗い場の大きさ ㎝ × ㎝ | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ 洗い場の出入口の幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ウ 洗い場の出入口は車椅子使用者が円滑に利用できる構造 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | エ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | オ 腰掛台の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 脱衣場の構造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ア 脱衣場の大きさ ㎝ × ㎝ | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ 脱衣場の出入口の幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ウ 脱衣場の出入口は車椅子使用者が円滑に利用できる構造 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | エ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | オ 腰掛台の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 床面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 容易に操作できる水栓器具 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ⑤ 非常通報装置 |  |  | 有 | 無 |  |
| 10 客席等 | (1) 車椅子使用者用席の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 車椅子使用者用席 席 （席数の合計 席） |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 車椅子使用者用席の構造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ア 幅は90㎝以上、奥行きは 110㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ 床面は、滑りにくい材料の仕上げ、かつ、水平 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ウ 後方に転回スペース | 有 | 無 |  |
|  | (2) 出入口から車椅子使用者用席に至る通路の１以上の構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ① 幅は、 120㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 高低差がある場合の傾斜路の構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ア 幅は、 120㎝以上（段を併設の場合は90㎝以上） | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ 勾配は、12分の１（傾斜路の高さが16㎝以下の場合は、８分の１） | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ウ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | エ 傾斜路の踊場は、長さ 150㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  | (3) 集団補聴装置等の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
| 11 受付カウ ンター等 | 受付カウンター等の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 病院の場合、文字による呼出し装置 |  |  | 有 | 無 |  |
| 12 公衆電話 所 | 公衆電話所の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 出入口の構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ア 幅は、80㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | イ 戸の構造は、自動的又は円滑に開閉して通過できる構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 難聴者、視覚障害者対応の公衆電話機、公衆ファクシミリの設置 |  |  | 有 | 無 |  |
| 13 休憩所 | 休憩用の施設の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | 施設の内容 （ベンチ、長いす、その他 ） |  |  |  |  |  |
| 14 授乳場所 | 授乳場所の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | 施設の内容 （ベビーベッド、いす、その他 ） |  |  |  |  |  |
| 15 水飲器 | 水飲器の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 容易に操作できる給水栓 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 車椅子使用者に配慮した周囲の空間 |  |  | 有 | 無 |  |
| 16 券売機等 | 券売機等の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 車椅子使用者に配慮した構造 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 視覚障害者に配慮した点字による表示等 |  |  | 有 | 無 |  |
| 17 案内表示 等 | (1) 案内表示の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 案内表示の設置箇所 箇所 |  |  |  |  |  |
|  |  | ② 表記方法等の配慮（表示板の大きさ、文字、点字、その他 ） |  |  | 有 | 無 |  |
|  | (2) 非常警報装置の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 聴覚障害者に配慮した非常警報装置の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 視覚障害者に配慮した非常警報装置の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
| 18 更衣室等 | 更衣室等の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 更衣室等の構造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ア 更衣室の大きさ ㎝ × ㎝ | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ シャワー室の大きさ ㎝ × ㎝ | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | ウ 更衣室等の出入口の幅は、80㎝以上 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | エ 更衣室等の出入口は車椅子使用者が円滑に利用できる構造 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | オ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | カ 腰掛台の設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 床面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 容易に操作できる水栓器具 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ④ 非常通報装置 |  |  | 有 | 無 |  |
| 19 客室 | 客室の設置 室 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 客室の構造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ア 客室の大きさ ㎝ × ㎝ | 有 | 無 |  |
|  |  |  |  | イ 手すりの設置 | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 車椅子使用者用便房の設置 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 車椅子使用者が円滑に利用できる構造の浴室 |  |  | 有 | 無 |  |
| 20 改札口等 | 改札口等の設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① 幅は、80㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ③ 床面は、滑りにくい材料の仕上げ |  |  | 有 | 無 |  |
| 21 エスカレ ーター | エスカレーターの設置 |  |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ① ステップの水平部分は、３枚以上 |  |  | 有 | 無 |  |
|  |  | ② 乗降口の両側の移動手すりの水平部分の長さは、 120㎝以上 |  |  | 有 | 無 |  |

（注）　届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。