（小規模飲食店名）　消防計画

第１章　総　則

（目　的）

第１条　この消防計画は、消防法第８条第１項に基づき、　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害による被害の防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は当建物に勤務し若しくは居住し、又は出入りするすべての者に適用するものとする。

（管理権原者の権限と業務）

第３条　管理権原者は、防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。

- 管理権原者は、管理監督的立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。

- 管理権原者は、防火管理者に必要な指示を与えなければならない。

- 防火上の不備や消防用設備等の不備が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

（防火管理者の権限と業務）

第４条　防火管理者は、この計画に基づく一切の権限を有し、次の業務を行わなければならない。

(1)　消防計画の作成、検討及び変更

(2)　通報、避難、消火等の訓練の実施

(3)　建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検の実施及び監督

- 消防用設備等の点検整備の実施及び立ち会い

- 火気の使用の制限・禁止又は取扱いに関する指導及び監督

- 収容人員の把握と安全管理

- 従業員に対する防災教育の実施

(8)　管理権原者に対する助言及び報告

(9)　その他防火管理上必要な事項

（消防機関への報告等）

第５条　防火管理者は、防火管理業務の適正をはかるため、常に消防署と連絡を密にし、次の業務を行うものとする。

(1)　防火管理者選任（解任）届出

(2)　消防計画作成（変更）届出

(3)　消防用設備等の点検結果の報告（　１年に１回　）

(4)　消防訓練実施届の提出

(5)　その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第６条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者を予防管理組織編成表《別添１》のとおり定める。

（消防用設備等の点検報告）

第７条　防火管理者は、建物に設置されている消防用設備等の機能を維持管理するため、消防用設備等点検基準表《別添２》により法定点検を実施し、その結果を維持台帳に記録、保存するとともに　　　年に１回　〇〇消防署長に報告しなければならない。

（自主検査）

第８条　防火管理者及び火元責任者は、建築物、火気使用設備器具、電気設備、消防用設備等の維持管理を図るため、自主検査票《別添３》に基づき、自主検査を１年に２回（　　月　　月）実施し、その結果を記録、保存する。

（不備欠陥等の整備）

第９条　防火管理者は、点検、検査の結果、不備欠陥を認めたときは、早急にその是正を図らなければならない。

（火災予防、避難管理上の遵守事項）

第10条　火災予防及び避難施設等の維持管理のため、すべての者は次の事項を遵守しなければならない。

- 火気使用設備器具は、使用前、使用後には必ず点検し、安全を確認するとともに、周囲は常に整理整頓しておくこと。

- 喫煙は、指定された場所で行うとともに、後始末を完全にすること。

- 廊下、階段、出入口等には、避難の障害となる物品を置かないこと。

- 非常口等は、有事に容易に開放できるよう維持管理しておくこと。

- 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

- 危険物品は、持ち込まない、持ち込ませない。

- 当建物で工事を行う場合は、火気等の使用について防火管理者の指示を受けること。

第３章　地震対策

（震災予防措置）

第11条　地震災害の予防措置は、第２章に定めるほか、次の事項を行うものとする。

(1)　建物及び建物に付随する施設（看板、窓枠等）の倒壊、転倒、落下等の防止措置

(2)　火気使用設備器具の使用停止および転倒防止

(3)　危険物類の漏洩、転倒等の防止措置

(4)　商品等の転倒、落下措置

(5)　初期消火用水の確保

(6)　非常持出品の準備

（地震時の活動）

第12条　地震時の活動は、次の事項について行うものとする。

(1)　出火防止の措置

火元責任者は、担当区域の火気使用設備器具の使用停止を行うとともに、その確認を行う。

(3)　消火活動

火元責任者は、災害発生場所の状況を把握し、施設等の消火活動に当る。

(4)　避難誘導

ア　防火管理者は、客及び従業員等を第１次避難場所　　　　　　　へ誘導する。

イ　さらに、消防機関からの指示又は防火管理者の判断により、指定避難場所

に誘導する。

第４章　教育・訓練

（防災教育）

第13条　防火管理者は、従業員に対する防災教育を定期に（〇〇月、〇〇月）次の基本事項に基づき行うものとする。

(1)　消防計画の周知徹底及び従業員の任務について

(2)　火災予防上の遵守事項について

(3)　発災時の周知要領及び避難誘導要領について

(4)　消防用設備等の機能及び取扱要領について

（消防訓練）

第14条　防火管理者は、火災、地震、その他の災害に際し、被害を最小限にとどめるため通報、消火、避難誘導等の訓練を年〇回以上実施するものとする。

２　防火管理者は、訓練実施日の３日前までに『 消防訓練実施計画届 』を〇〇消防署長（該当の場合）に届出する。

改正経過

令和　　年　　月　　日施行

別添１

１階　厨房　火元責任者

氏名

１階　客席　火元責任者

氏名

２階　客席　火元責任者

氏名

予防管理編成表

火元責任者の業務

・喫煙の安全管理 ・火気使用設備、器具の 安全管理 ・電気設備、器具の安全 管理 ・消火器具等の管理 ・地震時の出火防止に関 すること ・その他火災予防上必要 な事項

防火管理者

管理権原者

別添２

消防用設備等点検基準表

| 消防用設備等 | 機器点検 | 総合点検 | 点検員（業者名等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火器 | ６箇月に1回 月 月 | 1年に1回 月 | 防火管理者 氏名 |
| 1階 |  |  |  |
| 2階 |  |  |  |
| 誘導灯（任意） |  |  |  |
| 避難器具（任意） |  |  |  |
| ※誘導灯及び避難器具は任意設置のため、自主点検のみ実施 |  |  |  |

別添３

自主検査票

| 管理権原者 |  | ㊞ |
| --- | --- | --- |
| 防火管理者 |  | ㊞ |

検査日　　　年　　　月　　　日

判定欄の記号　　　○印　良い　　　×印　不良　　　　印　改修済

| 区分 |  | 検査内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建築物 | 周囲等 | 可燃物が放置されていないか。 |  |
|  |  | 避難上、消火活動上有効な通路が確保されているか。 |  |
|  | 階段・廊下 非常口 | 避難を妨げる物品等はないか。 |  |
|  |  | 非常口は、容易に開閉できるか。 |  |
| 消火設備 | 消火器 | 階ごとに適正な位置に配置されているか。 |  |
|  |  | 外観に異常はないか。 |  |
|  |  | 標識は脱落していないか。 |  |

| 任意設置 | 避難器具 | 操作場所及び降下場所の周囲に十分空間がとられているか。か。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作場所の窓は容易に開放できるか。 |  |
|  |  | 降下空間の途中に看板等の障害物はないか。 |  |
|  | 誘導灯 誘導標識 | 標識・パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか。 |  |
|  |  | 非常電源に異常はないか。 |  |
|  |  | 照明器具・装飾品等で見えにくくなっていないか。 |  |
| 火気管理 | 火気管理 | 喫煙場所は適正か、吸殻の処理は確実か。 |  |
|  |  | 電気・ガス器具等の近くに可燃物はないか。 |  |
|  |  | ガスホース、電気コード等に異常はないか。 |  |
|  |  | 厨房ダクトの清掃はされているか。 |  |
|  |  | 焼却炉の構造及び火の始末はよいか。 |  |
|  | 防炎物品 | カーテン・じゅうたん等は防炎物品であり、表示はあるか。 |  |
|  | その他 |  |  |